## Pakiet nr 3
……………………………………………..
(Pieczęć adresowa Wykonawcy) | [7 empty] | Załącznik Nr 1.3
FORMULARZ CENOWY
Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla KWP w Lublinie
Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Nazwa zaoferowanego asortymentu /producent/ nr katalogowy | Ilość wymagana przez Zamawiającego | Wielkość zaoferowanego opakowania * | Ilość zaoferowanych opakowań* | Cena jednostkowa brutto za opakowanie [zł] | Wartość brutto [zł] | Stawka podatku VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wzorce alkoholu etylowego 0,2 g/l | Wzorzec o stężeniu 0,2 promila (0,2g/l) ACQ Science AQ 02-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 120 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
2 | Wzorce alkoholu etylowego 0,5g/l | Wzorzec o stężeniu 0,5 promila (0,5g/l) ACQ Science AQ05-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 120 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
3 | Wzorce alkoholu etylowego 0,1 g/l | Wzorzec o stężeniu 0,1 promila (0,1g/l) ACQ Science AQ01-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 30 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
4 | Wzorce alkoholu etylowego 0,8 g/l | Wzorzec o stężeniu 0,8 promila (0,8g/l) ACQ Science AQ08-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 30 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
5 | Wzorce alkoholu etylowego 1,0 g/l | Wzorzec o stężeniu 1,0 promila (1,0g/l) ACQ Science AQ10-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 30 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
6 | Wzorce alkoholu etylowego 2,0 g/l | Wzorzec o stężeniu 2,0 promila (2,0g/l) ACQ Science AQ 20-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 30 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
7 | Wzorce alkoholu etylowego 3,0 g/l | Wzorzec o stężeniu 3,0 promila (3,0g/l) ACQ Science AQ 30-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 30 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
8 | Wzorce alkoholu etylowego 4,0 g/l | Wzorzec o stężeniu 4,0 promila (4,0g/l) ACQ Science AQ 40-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 30 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
9 | Wzorce alkoholu etylowego 5,0 g/l | Wzorzec o stężeniu 5,0 promila (5,0g/l) ACQ Science AQ 50-015 ( w fiolkach z nakrętką/ampułkach) lub równoważny - wykorzystywane do przygotowywania próbek kontrolnych oraz kalibracyjnych podczas badania krwi na zawartość alkoholu etylowego, stosowane do pracy na chromatografie gazowym Perkin Elmer Clarus 500 Head Space. |  | 30 ml (opakowanie nie większe niż 10 ampułek/fiolek po 1,2 ml - 1,5 ml)
Razem wartość brutto [zł]:
Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnej pod warunkiem, iż zaproponowany przez Wykonawcę asortyment zagwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne od w/wskazanego "typu" asortymentu spełniającego wymagania Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w złożonej ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiajćego poprzez określenie jakiego zakresu (materiału) dotyczą oraz złożyć dokumenty (np: aktualne karty charakterystyki produktu, certyfikaty analityczne, oferty katalogowe, zdjęcia katalogowe wraz z opisem lub inne dokumenty/materiały) dotyczące rozwiązania równoważnego zawierające dane techniczne, w celu wykazania równoważności.
*Zaoferowana przez Wykonawcę ilość asortymentu łącznie (iloczyn kolumny 6 i 7 ) nie może być mniejsza niż ilości asortymentu wymaganego przez Zamawiającego w kolumnie 5.
Uwaga!
W kolumnie nr 4 proszę podać producenta i nr katalogowy. W przypadku, gdy produkt nie posiada numeru katalogowego proszę wpisać ,,brak numeru katalogowego". W przypadku nie wypełnienia kolumny nr 4 i nie dołączenia dokumentów potwierdzających równoważność, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował produkty wskazane i opisane przez Zamawiającego w kolumnie nr 3.
…………………………………………………………………….. ……………………………………….……………..………………… (miejscowość, dnia) (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*) * W przypadku złożenia podpisu przez osobę(y) upełnomocnioną(e) musi zostać załączone pisemne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Dokument złożony w postaci elektronicznej winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.